Название Компании:*      _____________________________

Контактное лицо:*           _____________________________

Телефон*                          _____________________________

Факс:                                 _____________________________

E-mail:*                             _____________________________

Анкета на подбор центральных кондиционеров

Исходные данные для подбора центрального кондиционера.

| 1. | Количество установок: |  | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Воздухопроизводительность: |  |  |
|  | Приток(м3/ч) |  | м3/ч |
|  | Вытяжка(м3/ч) |  | м3/ч |
| 3. | Напор(сопротивление сети): |  |  |
|  | Приток(Па) |  | Па |
|  | Вытяжка(Па) |  | Па |
| 4. | Параметры воздуха: | Зима | Лето |
|  | Приток (температура/относит. влажность на входе): | _______°С / _______% | _______°С / _______% |
|  | Приток (температура/относит. влажность на выходе): | _______°С / _______% | _______°С / _______% |
|  | Вытяжка (температура/относит. влажность на входе): | _______°С / _______% | _______°С / _______% |
|  | Вытяжка (температура/относит. влажность на выходе): | _______°С / _______% | _______°С / _______% |
| Параметры установки |  |  |  |
| 5. | Фильтр: |  |  |
|  | 1-я ступень |  |  |
|  | 2-я ступень |  |  |
|  | Приток |  |  |
|  | Вытяжка |  |  |
| 6. | Нагреватель первой ступени: |  |  |
|  | Водяной: |  |  |
|  | Температура воздуха перед/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Температура воды до/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Мощность нагревателя (кВт) | ______________ кВт | ______________ кВт |
|  | Электрический: |  |  |
|  | Температура воздуха перед/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Мощность нагревателя (кВт) | ______________ кВт | ______________ кВт |
| 7. | Нагреватель второй ступени: |  |  |
|  | Водяной: |  |  |
|  | Температура воздуха перед/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Температура воды до/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Мощность нагревателя (кВт) | ______________ кВт |  |
|  | Электрический: |  |  |
|  | Температура воздуха перед/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Мощность нагревателя (кВт) | ______________ кВт |  |
| 8. | Секция охлаждения: |  |  |
|  | Водяная: |  |  |
|  | Температура/влажность воздуха до | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура/влажность воздуха после | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура охлаж. воды до/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Мощность (кВт): | ______________ кВт |  |
|  | Хладагент/температура кипения | ______________ °С |  |
|  | % гликоля в охл. воде | ______________ % |  |
|  | Фреоновая: |  |  |
|  | Температура/влажность воздуха до | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура/влажность воздуха после | ______________ °С | ______________ % |
|  | Температура охлаж. воды до/после | ______________ °С | ______________ °С |
|  | Мощность (кВт) | ______________ кВт |  |
|  | Хладагент/температура кипения |  |  |
|  | % гликоля в охл. воде | ______________ % |  |
| 9. | Секция увлажнения: |  |  |
|  | Температура воздуха: |  |  |
|  | Перед установкой | ______________ °С |  |
|  | После установки | ______________ °С |  |
|  | Влажность воздуха: |  |  |
|  | Перед установкой | ______________ % |  |
|  | После установки | ______________ % |  |
| 10. | Рециркуляция | ______________ % |  |
| 11. | Рекуператор: |  |  |
|  | Перекрестный |  |  |
|  | Роторный |  |  |
|  | Гликолевый | ______________ % |  |
| 12. | Глушитель: |  |  |
|  | На входе |  |  |
|  | На выходе |  |  |
| 13. | Двигатель вентилятора |  |  |
| 14. | Уровень звукового давления: |  |  |
|  | На входе | ______________ дБ |  |
|  | На выходе | ______________ дБ |  |
| 15. | Секция обслуживания: |  |  |
| 16. | Система автоматики: |  |  |
| 17. | Дополнительные требования |  |  |
| 18. | Пожелания |  |  |

Заполненную анкету отправьте по электронной почте или факсу